	Grupa 
	Komad
	Procijenjena vrijednost 

	1. set za konikotomiju odraslih osoba,sterilni 
	2
	1.428,00 kn 

	2. Set za konikotomiju djece,nesterilni 
	1
	549,60 kn

	3. vakum udlage,set od 3 veličine sa pumpom u torbi 


	1
	2.166,48 kn

	4. zaštitna folija za umjetno disanje 6 rola /36 folija 
	2 kutije
	1.600,00 kn

	5. model/simulator za kateterizaciju muško-ženski za edukaciju 
	1
	9.600,00 kn

	6. trener za konikotomiju za djecu  za edukaciju djelatnika 
	1
	2.800,00 kn

	7. trener za konikotomiju za odrasle za edukaciju djelatnika 
	1
	2.800,00 kn

	8. set za simulaciju realističnih ozljeda rana  
	2
	2.400,00 kn

	9. PVC transportna nosila za pacijente za vozila HMS 
	5
	3.561,10 kn

	10. trener za uzv sa mogućnošću skeniranja i punkcije žile promjera 6 mm koja se račva u dvije žile od 3 mm  
	1
	1.600,00kn

	11. trener za ultrazvuk sa mogućnošću snimanja i punkcije žile promjera 6 mm i raspona dubine od 5 mm do 30 mm  
	1


	1.600,00kn

	12. stepenica sa 2 gazišta i protukliznom podlogom,konstrukcije od kromiranog čelika,visine 42 cm  
	1
	560,00 kn

	13. pregledni ležaj za ambulantu min.dužine 190 cm ,min.širine  60 cm,visine minimalno 80 cm,s mogućnošću podizanja uzglavlja do 80 stupnjeva,nosivosti minimalno 150 kg,sa držačem role papira,s navlakom od umjetne  kože,navlaka bešavna i vodonepropusna,metalni okvir od čelične cijevi 
	2
	4.558,75 kn

	14. aspirator za ambulantu sa maksimalnim vakumom (na ulazu pumpe) -80 kPa/-600 mm Hg,maksimalni usisni protok (na ulazu pumpe) 30 l/min,napajanje AC 100-120 V,50/60 Hz ili AC220-240V,50/60 Hz,zapremine sabirnog spremnika 1,4 litre (polikarbonat,PC) s potrošnjom struje < 55 W,zaštitni ventil protiv proljevanja i antibakterijski filter 
	2
	3.819,20


