Potrebna tehnička specifikacija:

Podloška za glavu sa bočnim fiksatorima i remenjem za vozila HMS-  komada 5

· Baza koja se može postaviti na dasku za imobilizaciju kralježnice MEBER i FERNO

· Mogućnost postavljanja na rasklopna nosila

· Na bočnim fiksatorima otvori na mjestu za uši pacijenta

· Remenje za fiksaciju glave pacijenta

· Minimalna interferencija sa X zrakama,MRI i CT-om

· PVC materijal koi ne upija krv i ostale izlučevine,jednostavan za čišćenje i dezinfekciju,vodootporan i težine do maksimalno 1000 grama.
