Tehnička specifikacija:

Rasklopna nosila komada 3

-duljina sklopljenih nosila maksimalno 1200 mm za kompaktnu pohranu,
-ovalni profil nosila i uvijene ručke za jednostavnost korištenja od strane djelatnika  HMS
-površina nosila laka za čišćenje,dezinfekciju i nepropusna za  tekućine

-propusnost  za X zrake

-dio za glavu udubljen  u  svrhu pravilnog nalijeganja cervikalne kralježnice

-mehanizam Twin Safety Lock ili drugi koji omogućava bilo kojem djelatniku HMS jednostavno zaključavanje i otključavanje s minimalnom potrošnjom vremena

-odvajanje na oba kraja kako bi se lagano zahvatilo pacijenta ili odvajanje samo jednog kraja radi pokreta zatvaranja poput škara

-materijal  koji ne stvara osjećaj hladnoće kod pacijenta.
